# Voorblad

Project: AWZI Haarlem Waarderpolder (demo)

Modelleur: RCM2 demo

Datum: 2026-06-03

Enkele analyse

Scenario's: A: A — project

# KPI's

LCC-periode: 60 jaar — modeljaar: 2026

De KPI's hieronder zijn gebaseerd op de voltooide motorrun(s) met vaste projectscope.

| KPI | Huidige analyse |
| --- | --- |
| Lifecycle faalmomenten | 1.833,30 |
| Niet-beschikbaarheid (%) | 28,9504 % |
| Lifecycle kosten (EUR) | € 23.004.315,18 |
| PM-taken actief | 121 |

# Projectoverzicht

## Project — niet-beschikbaarheid — A — project

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

## Project — lifecycle kosten — A — project

A — project

# Niet-beschikbaarheid: Biogasproductie op peil houden — effectklassen: Biogasproductie verminderd

Functie-aandeel t.o.v. project (nb): 57.10% (projecttotaal-context: 57.10%).

Gekoppelde effectklassen: Biogasproductie verminderd.

## Top 10 — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Ephyra-compartimenten (propstroom) | 8.40 | 29.0% |
| Condensaatafvoersysteem | 7.94 | 27.4% |
| Warmtebuffer | 4.70 | 16.3% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-2 (gerenoveerd 2022) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-3 (nieuwbouw / USB buffer) | 0.84 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 0.33 | 1.1% |
| Chemicaliëndosering NaOH/H2SO4 | 0.29 | 1.0% |
| Polymeer doseersysteem | 0.27 | 0.9% |
| Luchtstripper rejectwater | 0.18 | 0.6% |

## Tijdsplot — A — project

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

## PBS-opbouw — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Ephyra-compartimenten (propstroom) | 8.40 | 29.0% |
| Condensaatafvoersysteem | 7.94 | 27.4% |
| Warmtebuffer | 4.70 | 16.3% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-2 (gerenoveerd 2022) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-3 (nieuwbouw / USB buffer) | 0.84 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 0.33 | 1.1% |
| Chemicaliëndosering NaOH/H2SO4 | 0.29 | 1.0% |
| Polymeer doseersysteem | 0.27 | 0.9% |
| Luchtstripper rejectwater | 0.18 | 0.6% |

# Kosten: Extra kosten door maatregelen en incidenten beperken — effectklassen: Extra kosten t.g.v. maatregelen, Kostenklasse A: < 6 kEUR, Kostenklasse B: 6-25 kEUR, Kostenklasse C: 25-75 kEUR, Kostenklasse D: 75-250 kEUR, Kostenklasse E: > 250 kEUR

Functie-aandeel t.o.v. project (kosten): 100.00% (projecttotaal-context: 100.00%).

Gekoppelde effectklassen: Extra kosten t.g.v. maatregelen, Kostenklasse A: < 6 kEUR, Kostenklasse B: 6-25 kEUR, Kostenklasse C: 25-75 kEUR, Kostenklasse D: 75-250 kEUR, Kostenklasse E: > 250 kEUR.

## Top 10 — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Influentbuffer / verdeelwerk (vrij verval na eerste opvoer) | 1837217.97 | 8.0% |
| Temperatuursensor Pt100 | 1003771.50 | 4.4% |
| Nereda-controller (SBR-cycluscoördinatie) | 935000.00 | 4.1% |
| Niveaumeting | 791822.28 | 3.4% |
| Vlamkerenden (PGS 25) | 675000.00 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 598392.96 | 2.6% |
| pH-sensor | 544548.19 | 2.4% |
| Gashouder secundair | 532621.34 | 2.3% |
| Effluent-/rejectbuffer deelstroom | 532621.34 | 2.3% |
| Gasnetaansluiting | 532621.34 | 2.3% |

## LCC — A — project

A — project

## PBS-opbouw — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Influentbuffer / verdeelwerk (vrij verval na eerste opvoer) | 1837217.97 | 8.0% |
| Temperatuursensor Pt100 | 1003771.50 | 4.4% |
| Nereda-controller (SBR-cycluscoördinatie) | 935000.00 | 4.1% |
| Niveaumeting | 791822.28 | 3.4% |
| Vlamkerenden (PGS 25) | 675000.00 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 598392.96 | 2.6% |
| pH-sensor | 544548.19 | 2.4% |
| Gashouder secundair | 532621.34 | 2.3% |
| Effluent-/rejectbuffer deelstroom | 532621.34 | 2.3% |
| Gasnetaansluiting | 532621.34 | 2.3% |

# Appendix

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

Som van functie-NB kan >100% zijn wanneer functies parallel uitvallen.

0 NB-functie(s) en 0 kosten-functie(s) onder drempel weggelaten.