# Voorblad

Project: AWZI Haarlem Waarderpolder (demo)

Modelleur: RCM2 demo

Datum: 2026-06-05

Vergelijking A ↔ B

Scenario's: A: A — project; B: B — CM

# KPI's

LCC-periode: 60 jaar — modeljaar: 2026

Let op: scenario A en B gebruiken verschillende scenario-keys; vergelijk interpretatie voorzichtig.

Het verschil in lifecycle niet-beschikbaarheid bedraagt 1.1227 %-punt.

Het verschil in lifecycle kosten bedraagt 11,704,189 EUR.

| KPI | A — project | B — CM | Δ (abs.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lifecycle faalmomenten | 1.835,15 | 4.143,35 |  |
| Niet-beschikbaarheid (%) | 28,8975 % | 27,7748 % | -1,1227 % |
| Lifecycle kosten (EUR) | € 23.038.175,54 | € 34.742.364,98 | € 11.704.189,44 |
| PM-taken actief | 121 | 121 |  |

# Projectoverzicht

## Project — niet-beschikbaarheid — A — project

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

## Project — lifecycle kosten — A — project

A — project

## Project — niet-beschikbaarheid — B — CM

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

## Project — lifecycle kosten — B — CM

B — CM

# Niet-beschikbaarheid: Biogasproductie op peil houden — effectklassen: Biogasproductie verminderd

Functie-aandeel t.o.v. project (nb): 57.20% (projecttotaal-context: 57.20%).

Gekoppelde effectklassen: Biogasproductie verminderd.

## Top 10 — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Ephyra-compartimenten (propstroom) | 8.40 | 29.1% |
| Condensaatafvoersysteem | 7.94 | 27.5% |
| Warmtebuffer | 4.70 | 16.3% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-2 (gerenoveerd 2022) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-3 (nieuwbouw / USB buffer) | 0.84 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 0.33 | 1.2% |
| Chemicaliëndosering NaOH/H2SO4 | 0.29 | 1.0% |
| Polymeer doseersysteem | 0.27 | 0.9% |
| Luchtstripper rejectwater | 0.18 | 0.6% |

## Tijdsplot — A — project

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

## PBS-opbouw — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Ephyra-compartimenten (propstroom) | 8.40 | 29.1% |
| Condensaatafvoersysteem | 7.94 | 27.5% |
| Warmtebuffer | 4.70 | 16.3% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-2 (gerenoveerd 2022) | 0.84 | 2.9% |
| Slibgistingstoren SGT-3 (nieuwbouw / USB buffer) | 0.84 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 0.33 | 1.2% |
| Chemicaliëndosering NaOH/H2SO4 | 0.29 | 1.0% |
| Polymeer doseersysteem | 0.27 | 0.9% |
| Luchtstripper rejectwater | 0.18 | 0.6% |

## Top 10 — B — CM

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Ephyra-compartimenten (propstroom) | 8.40 | 30.2% |
| Condensaatafvoersysteem | 7.94 | 28.6% |
| Warmtebuffer | 4.65 | 16.8% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 0.84 | 3.0% |
| Slibgistingstoren SGT-2 (gerenoveerd 2022) | 0.84 | 3.0% |
| Slibgistingstoren SGT-3 (nieuwbouw / USB buffer) | 0.84 | 3.0% |
| Temperatuursensor Pt100 | 0.20 | 0.7% |
| Beluchting / blowers | 0.20 | 0.7% |
| Recirculatiepompen digestie | 0.19 | 0.7% |
| Afsluiters en leidingwerk slibtransport | 0.18 | 0.7% |

## Tijdsplot — B — CM

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

## PBS-opbouw — B — CM

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Ephyra-compartimenten (propstroom) | 8.40 | 30.2% |
| Condensaatafvoersysteem | 7.94 | 28.6% |
| Warmtebuffer | 4.65 | 16.8% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 0.84 | 3.0% |
| Slibgistingstoren SGT-2 (gerenoveerd 2022) | 0.84 | 3.0% |
| Slibgistingstoren SGT-3 (nieuwbouw / USB buffer) | 0.84 | 3.0% |
| Temperatuursensor Pt100 | 0.20 | 0.7% |
| Beluchting / blowers | 0.20 | 0.7% |
| Recirculatiepompen digestie | 0.19 | 0.7% |
| Afsluiters en leidingwerk slibtransport | 0.18 | 0.7% |

# Kosten: Extra kosten door maatregelen en incidenten beperken — effectklassen: Extra kosten t.g.v. maatregelen, Kostenklasse A: < 6 kEUR, Kostenklasse B: 6-25 kEUR, Kostenklasse C: 25-75 kEUR, Kostenklasse D: 75-250 kEUR, Kostenklasse E: > 250 kEUR

Functie-aandeel t.o.v. project (kosten): 100.00% (projecttotaal-context: 100.00%).

Gekoppelde effectklassen: Extra kosten t.g.v. maatregelen, Kostenklasse A: < 6 kEUR, Kostenklasse B: 6-25 kEUR, Kostenklasse C: 25-75 kEUR, Kostenklasse D: 75-250 kEUR, Kostenklasse E: > 250 kEUR.

## Top 10 — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Influentbuffer / verdeelwerk (vrij verval na eerste opvoer) | 1871078.33 | 8.1% |
| Temperatuursensor Pt100 | 1003771.50 | 4.4% |
| Nereda-controller (SBR-cycluscoördinatie) | 935000.00 | 4.1% |
| Niveaumeting | 791822.28 | 3.4% |
| Vlamkerenden (PGS 25) | 675000.00 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 598392.96 | 2.6% |
| pH-sensor | 544548.19 | 2.4% |
| Gashouder secundair | 532621.34 | 2.3% |
| Effluent-/rejectbuffer deelstroom | 532621.34 | 2.3% |
| Gasnetaansluiting | 532621.34 | 2.3% |

## LCC — A — project

A — project

## PBS-opbouw — A — project

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Influentbuffer / verdeelwerk (vrij verval na eerste opvoer) | 1871078.33 | 8.1% |
| Temperatuursensor Pt100 | 1003771.50 | 4.4% |
| Nereda-controller (SBR-cycluscoördinatie) | 935000.00 | 4.1% |
| Niveaumeting | 791822.28 | 3.4% |
| Vlamkerenden (PGS 25) | 675000.00 | 2.9% |
| Warmtepompinstallatie TEA (Aquathermie) | 598392.96 | 2.6% |
| pH-sensor | 544548.19 | 2.4% |
| Gashouder secundair | 532621.34 | 2.3% |
| Effluent-/rejectbuffer deelstroom | 532621.34 | 2.3% |
| Gasnetaansluiting | 532621.34 | 2.3% |

## Top 10 — B — CM

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Temperatuursensor Pt100 | 1842750.01 | 5.3% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 1665000.00 | 4.8% |
| Niveaumeting | 1433250.00 | 4.1% |
| Beluchting / blowers | 1411986.28 | 4.1% |
| Drukmeting | 1370250.00 | 3.9% |
| Afsluiters en leidingwerk slibtransport | 1107230.89 | 3.2% |
| Recirculatiepompen digestie | 994873.86 | 2.9% |
| pH-sensor | 955500.00 | 2.8% |
| Debietmeter slib (EM) | 819000.00 | 2.4% |
| Slibvoedingspomp Ephyra-per lijn | 746155.40 | 2.1% |

## LCC — B — CM

B — CM

## PBS-opbouw — B — CM

| Component | Waarde | Aandeel % |
| --- | --- | --- |
| Temperatuursensor Pt100 | 1842750.01 | 5.3% |
| Slibgistingstoren SGT-1 (renovatie Ephyra) | 1665000.00 | 4.8% |
| Niveaumeting | 1433250.00 | 4.1% |
| Beluchting / blowers | 1411986.28 | 4.1% |
| Drukmeting | 1370250.00 | 3.9% |
| Afsluiters en leidingwerk slibtransport | 1107230.89 | 3.2% |
| Recirculatiepompen digestie | 994873.86 | 2.9% |
| pH-sensor | 955500.00 | 2.8% |
| Debietmeter slib (EM) | 819000.00 | 2.4% |
| Slibvoedingspomp Ephyra-per lijn | 746155.40 | 2.1% |

# Appendix

Jaarverdeling uit het motor-horizonprofiel (correctieve downtime + verborgen niet-beschikbaarheid). Lifecycle-totalen reconciliëren met de motor.

Som van functie-NB kan >100% zijn wanneer functies parallel uitvallen.

0 NB-functie(s) en 0 kosten-functie(s) onder drempel weggelaten.